1.2023年安全生产月主题是：人人讲安全，个个会应急。

2.我国安全生产方针是：安全第一，预防为主，综合治理。

3.安全责任制：依据安全生产法律法规和企业生产实际情况，将各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在安全生产方面应做的事及应负的责任加以明确规定的一种制度。

4.特种设备：指由国家认定的，因设备本身和外界因素的影响简单发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危急性较大的设备。

5.特种作业人员：指简单发生人员伤亡事故，对操作本人、他人及四周设施的安全有重大危害的作业（如电工、金属焊接和切割等），从事这类作业的人员被称为特种作业人员。（特种作业人员需持有效证件上岗）

6.应急演练是针对事故情景，依据应急预案而模拟开展的预警行动，事故报告、指挥协调、现场处置等活动。

7.生产经营单位应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议。

8.易燃易爆场所必须采用防爆型电气设备（Ex）。库房必须采用防护型灯具（IP65）。

9.特种劳动防护用品实行安全标志管理。

10.装卸气瓶时严禁将瓶帽及防震圈拆掉。

11.不同绝缘等级的配电线路应分管槽敷设。

12.一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体，救援力量要统筹安排。

13.依照《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过安全产生教育和培训，否则生产经营单位要承担法律责任。

14.劳动保护用品对于减少生产事故起着相当重要的作用。

15.安全教育主要包括：安全产生思想、知识、技能三方面教育。安全技术操作规程是安全教育的主要内容，还包括事故教育、安全法规则教育。

16.当发生火灾时，是否应当快速打开门窗？不能，发生火灾时，不能随便开启门窗。如果随意开门，很可能会让大量的氧气涌入，造成火势变大。

17.可燃气体与空气混合后，一旦遇到明火，必然会发生爆炸。不一定，可燃性的气体与空气混合，点燃不一定发生爆炸，因为爆炸需要空间密闭，当气体与空气直接在很大的空间燃烧没有达到密闭空间，也不会发生爆炸。

18.灭火器必须予以报废的情况有：灭火器筒体已严重变形的、灭火器筒体严重生锈腐蚀的、没有生产厂家名称的。

19.发生火灾时，正确的逃生方式主要包括：一是逃生时如果空气中烟气较大，应当贴近地面，不应直立逃生；二是逃生时利用湿巾捂住口鼻，以避免吸入浓烟；三是利用绳索等，顺绳索滑落到地面；四是身处低楼层，必须跳楼时也要尽量缩小高度，做到双脚先落地。

20.超负荷用电、短路、电线老化、违反电器的使用规程等是导致发生火灾的常见因素。

21.建筑物起火的最佳灭火时间是5〜7分钟内是灭火的最好时机，超过这个时间，就要设法逃离火灾现场。

22.用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的对责任人依法追究刑事责任。

23.安全色分类及其含义：红色——禁止标志；蓝色——指令标志；黄色——警告标志——绿色：提示标志。

24.失火罪是由于人的过失引起（火灾），造成严重后果的行为，构成失火罪。

25.移动插排是不可串接使用的原因是：松动过热后容易引发起火。

26.设备间内严禁放置杂物，目的是保持整洁，卫生、保证设备维修保养的空间、不易发生火灾。

27.安全标志牌的颜色有：红、绿、蓝、黄；安全标志牌可以悬挂粘贴在地面、墙面且在2m以上、门上、窗户上。

28.消火栓箱内的报警按钮正确使用方法是：发生火警即可以按下；发生火警后打开阀门发现无水、再按下。

29.建筑室内墙面上的手动报警按钮作用是：向消控中心报警且会显示起火点位置；启动消防泵。

30.金属外壳的用电设备应使用：三芯护套线、两芯护套线、单层绝缘双绞线。

31.根据《安全生产法》，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

32.劳动保护是指根据国家法律、法规，依靠技术进步和科学管理，采取组织措施和技术措施，消除危及人身安全健康的不良条件和行为，防止事故和职业病，保护劳动者在劳动过程中的安全与健康，其内容包括：劳动安全、劳动卫生、女工保护、未成年工保护、工作时间与休假制度。

33.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。

34.生产经营单位的全员安全生产责任制，应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

35.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施、知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

36.各类安全生产制度的核心是安全生产责任制。

37.安全生产教育的任务是努力提高职工队伍的安全素质，提高广大职工对安全生产重要性的认识、増强安全生产责任感、提高广大职工遵守规章、制度和劳动纪律的自觉性，増强对安全生产的法制观念，提高广大职工的安全技术知识水平、熟练掌握安全技术要求处理事故的能力。

38.在高空作业时，工具必须放在手提工具箱或工具袋里。

39.安全检査的类型有：日常安全检査、定期安全检査、专业性安全检査、季节性安全检査和节假日后安全检査、不定期安全检査。

40.安全生产的范围包括人身安全、设备安全。

41.安全第一”的口号是周恩来同志于 1957 年提出的。

42.凡在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业叫高处作业。

43.2017年是习近平在主持召开国家安全工作座谈会时强调：安全生产是民生大事，一丝一毫不能放松，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作，站在人民群众的角度想问题，把重大风险隐患当成事故来对待，守土有责，敢于担当，完善体制，严格监管，让人民群众安心放心。

44.习近平在2023年1月春节前夕视频连线看望慰问基层干部群众时指出：

要坚持底线思维，加强对极端恶劣天气的监测和预警，深入开展安全隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故发生。

- 对重大危险源的安全管理，应针对重大危险源每一年开展一次综合应争演练或专项应急演练，每半年至少开展一次现场处置应急演练。

- 气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应进行报废处理。

- 工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应站在绝缘胶板上操作。

- 各种气瓶的存放，必须距离明火10米以上，避免阳光暴晒。

- 火灾使人致命的最主要原因是窒息。

- 检查燃气用具是否漏气时，通常采用肥皂水或检测仪器来寻找漏气点。

- 高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用难燃、阻燃或不燃的材料。

- 发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报、疏散，在安全情况下扑救。

- 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

- 电气设备发生火灾时不准用水扑救。

- 锅炉安全阀的检验周期为1年。

- 电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业都属于特种作业。

- 在工作现场动用明火，须报主管部门批准，并做好安全防范工作。

- 凡是操作人员的工作位置在坠落基准面2米以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的防护栏杆。

- 在人员聚集的公共场所或工作场所，建筑物的门窗宜采用向外开启式。

- 在梯子上工作时，梯与地面的斜角度应为60度左右。

- 工作环境炎热而潮湿是不适合进行电焊的。

- 使用燃气灶具时，应先点火后再开气，即火等气。

- 电气设备着火后，如果断电遇到阻碍，应用二氧化碳或干粉灭火器进行处理。

- 开启气瓶阀时，操作者应站在阀口侧面。

- 发现燃气泄露，要迅速关闭阀门，打开门窗，不能触动电器开关、拨打电话和使用明火。

- 在易燃易爆区显眼的地方要设有严禁吸烟和明火。

- 警告标示的含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。其基本外型是正三角形边框。

- 全国消防宣传日是11月9日。

- 金属梯子不适于有触电机会的工作场所。

- 在电焊作业的工作场所，不能设置的防火器材是水。

- 当你到一个不熟悉的工作场所或生活游乐场所时，要先了解其疏散路线，并熟知于心。

- 公共场所内应当设置火灾事故应急照明灯，照明供电时间不得少于不能小于90分钟。

- 严禁烟火的标志通常出现在：火灾危险性大的部位、重要的场所、物资集中，发生火灾损失大的地方、人员集中发生火灾伤亡大的场所。

- 从事高空作业者应注意的事项是：系好安全带，戴好安全帽。工具要放在工具袋内，严禁随意向下抛投物品、禁止攀登仪表及采暖管线。

- 劳动保护包括：安全技术、工作卫生（职业中毒与预防措施）、安全规则制度。

- 安全标志是指在操作人员容易产生错误而造成事故的场所，为确保安全、提醒操作人员注意所采取的一种特殊标志。

- 国家规定的安全标志的种类及含意：

禁止标示—不准或制止人们的几种行为。

警告标志—使人们注意可能发生危险。

指令标志表示必须遵守的规定。

提示标志—示意目标方向。

- 为了防止事故，应有用人单位和员工本身两方面参与预防工作和担当责任。

- 从宏观讲，根据统计在事故发生的原因中，主要的原因是人的失误和不安全行为。

- 使用任何电动工具前，应进行检查，确保机件正常。

- 发现人员触电时，应使用绝缘物体拨开电源或触电者。

- 配电室的门必须向外开，以便发生事故时疏散。

- 机器停用时要关上电源，主要是为了预防事故。

- 当高压线断落搭耷地上后，为防止触电不能快速跑出危险区（跨步电压）。

- 涂成红色的电器外壳是表示其外壳有电。

- 皮肤潮湿时按电力开关，将比干爽时有较电危险，原因是人体的电阻数值减少所致的。

- 在电器周围预留空间的作用是帮助散热，减低造成火灾的机会。

- 高处作业的安全措施中，首先需要的是使用合适的工作平台。

- 电焊、气焊作业时，为防止发生火灾应在作业区附近放置消防器材，按规定办理动火审批手续和采取防范措施事后再施工作业。

- 从事电焊、气焊作业的工作必须戴焊接专用手套、穿绝缘鞋，戴护目镜或面罩。

- 贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全无害、保持清洁、防止食品污染和保证食品安全所需要温度、湿度等特殊要求。

- 食品经营者在采购过程中应当查验供货者的营业执照、生产许可证、机构代码证、以及与所购食品同批次食品检验报告或其他食品合格相关的证明文件。

- 患有痢疾、伤害、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人，不得从事直接入口食品的工作。

- 食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保持期、生产者名称及联系方式等内容。

- 食品经营者销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保持期、生产经营者名称及联系方式等内容。

- 冰箱、冰柜内的生熟食物必须分开放置。

- 食品生产经营企业应当依照食品安全法第三十二条的规定组织职工参加食品安全知识培训，学习食品安全法律法规，规章标准和其他食品安全知识，并建立培训档案。

- 食品安全指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害

- 食品保质期指食品在标明的贮存条件下保持品质的期限。

100.食品安全事故指食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

找安全隐患